**平原校区供电设备检修维护停电计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **停 电 时 间** | **变压器编号** | **停 电 区 域** | **备 注** |
| **8月15日8：00-18:00** | 12# | 图书馆 |  |
| **8月15日8：00-18:00** | 13# | 实训中心 |  |
| **8月15日8：00-18:00** | 14# | 交流中心地源热泵 |  |
| **8月15日8：00-18:00** | 15# | 智行书院、西餐厅一楼 |  |
| **8月15日8：00-18:00** | 16# | 西职工餐厅、3套淋浴空气能机组设备 |  |
| **8月16日8：00-18:00** | 6# | 第一院系楼、图书馆网络、交流中心、大礼堂 |  |
| **8月16日8：00-18:00** | 7# | 羲和书院 |  |
| **8月16日8：00-18:00** | 8# | 崇德书院办公室、第二教学楼 |  |
| **8月16日8：00-18:00** | 10# | 仁智书院1字楼、西餐厅二楼、西超市、西供水设备 |  |
| **8月16日8：00-18:00** | 11# | 西餐厅二楼、仁智书院3号楼、崇德书院、西工勤楼 |  |
| **8月17日13：00-19:00** | 1# | 高层公寓含门面房、电梯、基础楼C区中央空调 |  |
| **8月17日13：00-19:00** | 2# | 第一教学楼、德馨北楼 |  |
| **8月17日13：00-19:00** | 3# | 东餐厅、东工勤楼、东咖啡店 |  |
| **8月17日13：00-19:00** | 4# | 精诚书院、德馨书院南楼、东供水设备、南大门、动物中心 |  |
| **8月17日8：00-12:00** | 5# | 行政办公楼、基础医学楼、大门口门岗 |  |
| **8月17日8：00-12:00** | 9# | 体育馆、体育部校医院、基础楼C区三楼科研平台 |  |
| **8月21日、22日** | **根据实际检修情况，分区域停电更换配件。** | | |